## Sheet0
附件1：
大型贵重仪器设备评价考核设备清单
序号 | 使用单位 | 资产编号 | 资产名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单价(元) | 数量(台/件) | 金额(元) | 购置日期 | 存放地名称 | 使用人
1 | 纺服学院 | 20180624 | 矢量网络分析仪 | AV3672B-S | 频率范围10MHz-26.5GHz,分辨率1Hz | 502100 | 1 | 502100 | 2018-01-15 | 荣助实验楼203 | 关福旺
2 | 纺服学院 | 2019002439 | 静电纺丝箱体 | DHU-1000-3 | 幅宽1000连续卷绕式 | 998000 | 1 | 998000 | 2019-06-21 | 石狮工研院 | 齐欢
3 | 纺服学院 | 2019002442 | 静电纺丝组件及装置 | DHU-1000-1 | 幅宽1000连续卷绕式 | 998000 | 1 | 998000 | 2019-06-21 | 石狮工研院 | 齐欢
4 | 纺服学院 | 2021003313 | 熔喷纺粘非织造材料试验机 | 凯美塑化/GmbH/20-190181/SMS300 | * | 15190000 | 1 | 15190000 | 2021-01-05 | 石狮工研院 | 齐欢
5 | 海洋学院 | 20151545 | 液相制备色谱仪 | Alliance e2695 | e2695 | 630000 | 1 | 630000 | 2015-01-13 | 宝龙实验楼2-302 | 王宝贝
6 | 海洋学院 | 20166685 | 激光共聚焦显微镜 | CARL ZEISS | LSM800 | 1649000 | 1 | 1649000 | 2016-12-23 | 邱天生实验楼331 | 吴文林
7 | 海洋学院 | 20170771 | 多参数生化分析仪 | BioProfile 300A | * | 520000 | 1 | 520000 | 2017-05-23 | 邱天生实验楼337 | 林祥志
8 | 海洋学院 | 20182113 | 微生物鉴定系统 | ELX808BLG | GENIII | 696800 | 1 | 696800 | 2018-12-25 | 宝龙实验楼2-302 | 黄兆斌
9 | 海洋学院 | 2022009623 | 电磁流变仪 | 安东帕MCR302 | 230 mNm 50N | 577000 | 1 | 577000 | 2022-11-08 | 宝龙实验楼2-407 | 郑宗平
10 | 化工学院 | 20140686 | 质谱检测仪 | 5977A | * | 538000 | 1 | 538000 | 2014-09-01 | 王爱约实验楼4-301 | 王名宫
11 | 化工学院 | 20166815 | 扫描电子显微镜 | Merlin Compact | * | 2700000 | 1 | 2700000 | 2015-08-10 | 理工楼103 | 范良彪
12 | 化工学院 | 20166816 | 透射式电子显微镜 | TecnaiG2SpiritTWIN | * | 2890000 | 1 | 2890000 | 2015-08-10 | 理工楼105 | 王名宫
13 | 化工学院 | 20170036 | X射线光电子能谱仪 | PHI 5000 Versaprobe III | * | 3446000 | 1 | 3446000 | 2016-08-03 | 邱天生实验楼215 | 王名宫
14 | 化工学院 | 20171033 | X射线衍射仪 | D8 ADVANCE | * | 1497800 | 1 | 1497800 | 2017-06-01 | 理工楼102 | 范良彪
15 | 化工学院 | 20173518 | 元素分析仪 | varo MICRO bube | * | 695800 | 1 | 695800 | 2017-06-01 | 王爱约实验楼4-503 | 郭江彬
16 | 化工学院 | 20173562 | 动态热机械分析仪 | DMA Q800 | * | 650000 | 1 | 650000 | 2017-09-08 | 王爱约实验楼4-503 | 郭江彬
17 | 化工学院 | 20173563 | 旋转流变仪 | Discovey HR-2 | * | 916700 | 1 | 916700 | 2017-09-08 | 王爱约实验楼4-503 | 郭江彬
18 | 化工学院 | 20173564 | 激光显微拉曼光谱仪 | INVIA0517-04 | * | 1796800 | 1 | 1796800 | 2017-05-04 | 理工楼101 | 范良彪
19 | 化工学院 | 20173733 | 多用气体吸附仪 | 3FLEX | * | 547000 | 1 | 547000 | 2017-10-01 | 陈昭情实验楼1-802 | 柳宇彬
20 | 化工学院 | 20174869 | 电液伺服疲劳试验机 | INSTRON 8801 | * | 1230000 | 1 | 1230000 | 2017-12-18 | 王爱约实验楼4-504 | 郭江彬
21 | 化工学院 | 20174874 | 摆锤式冲击仪 | INSTRON CEAST 9050 | * | 710000 | 1 | 710000 | 2017-12-18 | 王爱约实验楼4-501 | 郭江彬
22 | 化工学院 | 20174876 | 高低温万能试验机 | INSTRON 3369 | * | 940000 | 1 | 940000 | 2017-12-18 | 王爱约实验楼4-503 | 郭江彬
23 | 化工学院 | 20175006 | 电驱离子膜海水浓缩制盐装备 | 定制 | 订制 | 596000 | 1 | 596000 | 2017-07-25 | 泉港山腰盐场 | 蔡大牛
24 | 化工学院 | 20180148 | 多功能转矩流变仪 | HAAKE PolyLab OS | * | 3046900 | 1 | 3046900 | 2017-12-13 | 王爱约实验楼4-504 | 郭江彬
25 | 化工学院 | 20180164 | 三重四级杆液质联用仪 | Agilent 1290Ⅱ-6460 | * | 1530000 | 1 | 1530000 | 2018-01-09 | 邱天生实验楼204 | 王名宫
26 | 化工学院 | 20181970 | 核磁共振波谱仪 | AVANCE NEO400 | * | 2412000 | 1 | 2412000 | 2018-12-14 | 邱天生实验楼212 | 王名宫
27 | 化工学院 | 2019001528 | 超临界发泡仪 | 德国Trexel/T00-000-T | T-100 | 830000 | 1 | 830000 | 2019-03-06 | 王爱约实验楼4-511 | 郭江彬
28 | 化工学院 | 2020002270 | 牡蛎壳产业化中试生产线 | 成都天茂/CDT-10 | 定制 | 1029800 | 1 | 1029800 | 2020-09-03 | 明德体育馆西侧 | 陈宜崧
29 | 化工学院 | 2021000220 | 台式扫描电镜能谱一体机 | 赛默飞/Phenom Pharos | 放大倍数 1000000xx | 1395500 | 1 | 1395500 | 2019-10-10 | 王爱约实验楼4-501 | 罗水源
30 | 化工学院 | 2023005200 | 爆米花鞋底成型系统 | 晋江立成祥 ETPU108 | 锁模力：85Ton | 540000 | 1 | 540000 | 2022-06-22 | 学生服务中心101 | 朱君秋
31 | 化工学院 | 2023005202 | 苯乙烯类弹性体合成反应装置 | 上海岩征 YZCSTR-1TD-200H(x) | 反应压力：3kap-3Mpa | 518000 | 1 | 518000 | 2022-08-09 | 学生服务中心101 | 朱君秋
32 | 交航学院 | 20121320 | 轮机模拟器配电板 | DMS-2011 | * | 500000 | 1 | 500000 | 2012-12-19 | 邱季端335 | 林建生
33 | 交航学院 | 20130908 | 雷达模拟器 | JMU-Radar-01-04 | * | 659647 | 1 | 659647 | 2013-05-17 | 理工楼420 | 盛永辉
34 | 交航学院 | 20131134 | 船舶柴油机 | 淄柴6300ZDZC | * | 660000 | 1 | 660000 | 2013-05-21 | 交航动力实训中心 | 刘太民
35 | 交航学院 | 20173618 | 机器人教学培训工作站 | KUKA ST-01 | 6轴/IP65/IP54/235KG | 595000 | 1 | 595000 | 2017-10-24 | 荣助实验楼一楼汽车实验室 | 吕培杰
36 | 数计学院 | 20160899 | 硬盘存储器 | Storbridge C8000 | 128G缓存/1000G SSD硬盘/7.2T SAS盘 | 500000 | 1 | 500000 | 2015-12-30 | 荣茂楼307 | 朱达欣
37 | 数计学院 | 20160900 | 硬盘存储器 | Storbridge C8000 | 128G缓存/1000G SSD硬盘/7.2T SAS盘 | 500000 | 1 | 500000 | 2015-12-30 | 荣茂楼307 | 朱达欣
38 | 数计学院 | 2019005714 | 浪潮服务器存储 | 浪潮AS5500G2 | Intel10/256G/24*4T7.2krpm/SAS | 587000 | 1 | 587000 | 2019-10-30 | 荣茂楼307 | 朱达欣
39 | 物信学院 | 20151542 | 多星座卫星导航信号模拟器 | NS803 | * | 500000 | 1 | 500000 | 2015-09-07 | 千墅楼202 | 曾永西
40 | 物信学院 | 20182091 | 工业机器人技术应用竞赛平台 | HSR-GZDSPT-620-SZ | * | 569000 | 1 | 569000 | 2018-12-20 | 泉州信息工程学院 | 姚广平
41 | 音舞学院 | 20141235 | 施坦威三角钢琴 | D274 | * | 1738000 | 1 | 1738000 | 2014-11-27 | 艺术楼D三楼音乐厅 | 吕志艺
42 | 智能光电学院 | 20170777 | 2微米光谱分析仪 | AQ6375B | * | 606000 | 1 | 606000 | 2017-06-01 | 千墅楼508 | 林学亮
43 | 智能光电学院 | 20172266 | 光纤熔接平台 | LZM-100 | * | 1345600 | 1 | 1345600 | 2017-08-17 | 千墅楼508 | 林学亮
44 | 智能光电学院 | 20174210 | 车用灯具配光性能测试系统 | GO-HD5 | * | 583000 | 1 | 583000 | 2017-11-16 | 文科楼A一层 | 潘诗发
45 | 智能光电学院 | 20174213 | 立式分布光度计 | GO-R5000 | * | 816000 | 1 | 816000 | 2017-11-16 | 千墅楼504 | 潘诗发
46 | 智能光电学院 | 20174612 | 分光光度计 | PerkinElmer | Lambda950 | 548500 | 1 | 548500 | 2017-10-25 | 千墅楼506 | 潘诗发
47 | 智能光电学院 | 20180263 | 三维光学显微镜 | Taylor Hobson | CCI MP | 698900 | 1 | 698900 | 2017-12-06 | 千墅楼105 | 黄启禄
48 | 智能光电学院 | 2019001871 | 精密五轴加工机床 | Nanotech 650FG V2 | Nanotech 650FG | 4999000 | 1 | 4999000 | 2019-03-15 | 千墅楼105 | 黄启禄
49 | 智能光电学院 | 2020001860 | 超精密光学轮廓仪 | Taylor Hobson/Form Talysurf | PGI optics | 995000 | 1 | 995000 | 2020-04-09 | 千墅楼105 | 黄启禄
50 | 智能光电学院 | 2023006875 | 真空镀膜机（单探头） | GTF-900 | GTF-900/单探头 | 548000 | 1 | 548000 | 2022-04-09 | 千墅楼101 | 渠彪
51 | 智能光电学院 | 2023006876 | 真空镀膜机（六探头） | GTF-900 | GTF-900/六探头 | 610000 | 1 | 610000 | 2022-04-09 | 千墅楼101 | 辛利桃
52 | 资环学院 | 2023012675 | 三维激光扫描仪套装 | 天宝/X7 | 波长620-650纳米（2类），最大输出功率1mw，波长1530-1570纳米（1类） | 549000 | 1 | 549000 | 2022-12-27 | 黄若虹实验楼3-602 | 王泽发
合计 | [6 empty] | 52 | 71324847